ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výměna střešní konstrukce na úpravně vody

veřejného vodovodu Radíkov - Středolesí

2013

1. Úvodní ustanovení

Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, písemně, osobně nebo elektronicky, a to v českém jazyce na adresy, které uchazeči uvedou při přihlášení se k účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně.

Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých uchazečů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2. Zadavatel

Obec Radíkov

Adresa: Radíkov 48 753 01 Hranice

IČ: 00301841

Zastoupená Lubomírem Foltýnkem, starostou obce

3. Popis zakázky

| Název zakázky | Výměna střešní konstrukce na úpravně vody veřejného vodovodu Radíkov - Středolesí |
| --- | --- |
| Zakázka dle předmětu plnění | zakázka na dodávku a drobné stavební práce |
| Druh zadávacího řízení | Nejedná se o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění. |
| Druh zakázky dle hodnoty plnění | zakázka malého rozsahu |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 500 000,- Kč vč. DPH |
| Místo a lhůta pro vyzvednutí zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace (dále i ZD) včetně všech příloh byla zaslána osloveným uchazečům spolu s výzvou, dalším zájemcům nebo podrobnější informace bude poskytnuta na základě jejich písemné nebo elektronické žádosti zaslané organizátorovi výběrového řízení (pošta nebo email) |
| Zadávací lhůta | 60 dní |
| Termín a místo pro podání nabídek | Do 16.00 hodin dne 25.4.2013 na adrese : Radíkov, č.p.48, 75301 Hranice |
| Způsob doručení | Nabídka bude podána v řádně zalepené obálce doporučeně, kurýrem nebo osobně na OÚ Radíkov |

### 4. Předmět zakázky

Předmětem zakázky je výměna střešní konstrukce včetně příslušenství a souvisejících stavebních prací, stavební dřevo na konstrukci krovu a  krytinu vč. keramických doplňků poskytne obec.

Soupis vybavení a prací:

| Materiál : | množství |
| --- | --- |
| Písek | 3t |
| Beton | 4,5 m2 |
| Unimalt | 12 ks |
| Cihla plná | 1410 ks |
| Železo (roxor) 8mm | 210 bm |
| Strop (Miako- Rabkarchen) | 50 m2 |
| Dprava materiálu |  |
| Materiál celkem: |  |

| Zednícké práce: |  |
| --- | --- |
| Odstranění staré krytiny |  |
| Demontáž konstrukce střechy |  |
| Odstanění stávajícího stropu |  |
| Výkop základů pod pilíře |  |
| Betonáž základů |  |
| Vyzdívka pilířů |  |
| Zabezpečení vodních filtrů podlážka plachta |  |
| Montáž stropu na vodními filtry |  |
| Podezdívka (vyrovnání) pod věnec 30 cm |  |
| Podezdívka (vyrovnání) pod věnec 45c |  |
| Obezdívka věnce |  |
| Betonáž a armování věnce |  |
| Manipulace materiálů |  |
| Lešení montáž demontáž |  |
| Doprava |  |
| Zednické práce celkem |  |

| Tesařské práce |  |
| --- | --- |
| Tesařské vázané konstrukce | 524 bm |
| Nástřik konstrukce | 11 m3 |
| Dexan profi hnědý | 10 l |
| Spojovací materiál |  |
| Doprava |  |
| Bednění střechy | 225 m2 |
| Tesařské práce celkem |  |

| Pokrývačské práce | 225 m2 |
| --- | --- |
| Lišta pod folii | 66 bm |
| Folie | 225 m2 |
| Laťování | 1125 bm |
| Položení krytiny | 225 m2 |
| Řezání krytiny | 88 bm |
| Hřeben | 44 bm |
| Top-rol | 35 bm |
| Mřížka vrabec | 66 bm |
| Lešení |  |
| Spojovací materiál |  |
| Doprava |  |
| Klempířské práce a materiál (titan-zinek) |  |
| Pokrývačské a klempířské práce celkem |  |

Popis prvků: Krytina dodaná obcí bude Röben - MONZA plus červená Krytí bude provedeno v souladu s technickou informací fy. Tondach Hranice

Všechny výrobky musí být vyrobeny a nainstalovány v souladu s normou a platné certifikáty budou doloženy.

5. Místo plnění zakázky

Olomoucký  kraj

Obec Radíkov

6. Doba plnění zakázky

Předpokládané datum zahájení doby plnění je Květen  2013.

Předpokládané datum ukončení doby plnění je červen 2013.

Uchazeč v nabídce předloží návrh časového harmonogramu ve dnech v členění dle jednotlivých aktivit, přičemž je povinné splnit zakázku nejpozději do 20.6.2013.

7. Kvalifikace uchazečů

Doba prokazování kvalifikace – ve lhůtě pro podání nabídek. Není-li stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si před uzavřením smlouvy vyhrazuje právo požadovat po dodavateli, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Základní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží prohlášení                                                                                           Technické, ekonomické a finanční předpoklady nejsou požadovány.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky	Nabídková cena bude uvedena v CZK a bude stanovena jako nejvýše přípustná a nebude se měnit vlivem změn cenové úrovně a inflace po celé období plnění této zakázky. 	Uchazeč předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu včetně rekapitulace. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH,  Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla!       										Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Nabídka musí obsahovat veškeré identifikační údaje uchazeče. Nabídku podá uchazeč písemně v jednom originále, zpracovaných dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v této zadávací dokumentaci.

9. Obsah cenové nabídky

Obálka s cenovou nabídkou musí obsahovat:

- Krycí list (dle přiloženého vzoru)

- Kalkulaci nabídkové ceny (dle přiloženého položkového rozpočtu)

10. Obchodní a platební podmínky

Cena díla bude uchazečem vyúčtována vystavením faktur, které musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Uchazeč je oprávněn vystavit faktury po předání jednotlivých částí plnění/díla a podepsání předávacího protokolu zástupcem zadavatele.

Splatnost faktur je 30 dní.

11. Záruční podmínky

Požadovaná záruční lhůta je min. 60 měsíců.

12. Hodnotící kritéria

Hodnotícími kritérii pro zadání veřejné zakázky jsou:

- celková nabídková cena bez DPH

- doba trvání realizace v kalendářních dnech

Postup výpočtu:

Matematicky vyjádřitelné údaje budou hodnoceny v sestupném pořadí podle absolutní výše.

Pro zadavatele nejvýhodnějšímu údaji bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu (přepočtené body), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Nejvhodnější nabídkou je nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.

Konkrétní postup:

1. u kritéria, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu ( např. cena)

Počet bodů = 100 * (hodnota minimální nabídky) / (hodnota nabídky)

13. Jiné

Zadavatel si vyhrazuje právo do podpisu smlouvy zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 3 Položkový rozpočet

V Radíkově dne 20.3.2013

Lubomír Folýnek - starosta obce

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Název zadávacího řízení – „Výměna střešní konstrukce na úpravně vody veřejného 				vodovodu Radíkov - Středolesí“

Vážený pane, vážená paní,dovoluji si Vás vyzvat k podání nabídky a prokázání kvalifikace na realizaci akce „Výměna střešní konstrukce na úpravně vody veřejného 						vodovodu Radíkov - Středolesí“

1. Předmět zadávané zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka stavebních prací, a to dle zadávací dokumentace.

2. Identifikační údaje zadavatele a termíny realizace díla

Zadavatel:	Radíkov

Sídlo:		Radíkov č.p.489, 753 01 Hranice

IČ:		00301841

Termín ukončení realizace:	do 20.6.2013

3. Organizátor výběrového řízení

Organizátor:		Lubomír Foltýnek

IČ:			00301841

Adresa pro zasílání korespondence:  OÚ Radíkov, Radíkov 48, 753 01 Hranice

Kontaktní osoba:	Lubomír Foltýnek

Tel: 			+420 602514341             e-mail: starosta@ obecradíkov
4. Lhůta k podání nabídek

Do 16.00 hodin dne 25.4.2013 na adrese zadavatele: obec Radíkov, Radíkov 48, 75301Hranice

Otevírání obálek proběhne dne 28.4.2013 v 16.00 hod. na adrese zadavatele a bude neveřejné.

5. Způsob přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je součástí výzvy k podání nabídky. Žádosti o dodatečné informace k ZD mohou být podány písemně nebo elektronicky na adresu organizátora. Žádost o dodatečné informace musí být doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

V Radíkově dne 20.3.2013

Lubomír Foltýnek

starosta obce

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |
| --- |
| Název zakázky: „Výměna střešní konstrukce na úpravně vody veřejného vodovodu Radíkov - Středolesí“ |
| 1. Základní identifikační údaje |
| 1.1. Zadavatel |
| Název: | Obec Radíkov |
| Sídlo: | Radíkov č.p. 48, 75301 Hranice |
| IČ: | 00301841 |
| 1.2. Uchazeč |
| Název |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel./fax: |  |
| e-mail: |  |
| 2. Formulář nabídkové ceny v CZK „nejvýše přípustné“ |
| Položka | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| nabídková cena |  |  |  |
| doba trvání realizace v kalendářních dnech |  |
| 3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče |
| Jméno, příjmení, podpis datum |  |